**川投国网公司中心赛场功能房改造项目**

**比选公告**

## 一、比选条件

1.川投国网公司根据经营需要，按照公司制度对中心赛场功能房改造服务项目进行公开比选。

## 二、项目概况与比选范围

1.项目概况

|  |  |
| --- | --- |
| 比选人 | 四川川投国际网球中心开发有限责任公司 |
| 项目名称 | 川投国网公司中心赛场功能房改造服务项目 |
| 项目控制总价 | 含税10万元 |

2.中心赛场功能房改造服务范围及要求

2.1.中心赛场功能房改造服务范围包括：ZN105房间木地板拆除并铺设地砖（地砖尺寸：60cm\*60cm，颜色与过道地砖颜色接近，对部分木地板进行修补）、靠外侧墙布拆除重做，ZN141、ZN157、ZN159、ZN173、ZN132五个功能间对防静电地板及其支架进行拆除，依据各房间与过道高差做混凝土垫层后铺贴与过道同尺寸，颜色相近地砖（要求混凝土垫层标号为C20，地砖完成面与过道平齐）。预计工程量面积如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **面积**（㎡） | **做法** | **备注** |
| ZN105 | 5 | 木地板修补 | 需采购与现木地板颜色、纹路相近的进行更换（木地板尺寸规格与现场一致） |
| ZN105 | 200 | 木地板拆除，铺贴地砖 | 结合地面高度与过道过度自然 |
| ZN105 | 100 | 墙布拆除，基层处理做墙纸（同色系） | 房间内部处理60㎡，其余40㎡处理酒店主楼员工电梯过道处。 |
| ZN141 | 20 | 防静电地板及其支架拆除，铺贴地砖 | 与过道高差约20cm |
| ZN157 | 30 | 防静电地板及其支架拆除，铺贴地砖 | 与过道高差约20cm |
| ZN159 | 30 | 防静电地板及其支架拆除，铺贴地砖 | 与过道高差约20cm |
| ZN173 | 50 | 防静电地板及其支架拆除，铺贴地砖 | 与过道高差约20cm |
| ZN132 | 135 | 防静电地板及其支架拆除，铺贴地砖 | 与过道高差约15cm |

2.2.中心赛场功能房改造服务要求

1. 服务范围：包含ZN105、ZN141、ZN157、ZN159、ZN173、ZN132共六个功能房。
2. 服务要求：ZN105房间木地板拆除并铺设地砖（地砖尺寸：60cm\*60cm，颜色与过道地砖颜色接近，对部分木地板进行修补）、靠外侧墙布拆除重做，ZN141、ZN157、ZN159、ZN173、ZN132五个功能间对防静电地板及其支架进行拆除，依据各房间与过道高差做混凝土垫层后铺贴与过道同尺寸，颜色相近地砖（要求混凝土垫层标号为C20，地砖完成面与过道平齐）。所有地砖铺设完成后需做勾缝处理。所有拆除木地板除甲方有留存需要的部分，其余外运垃圾处理均由乙方负责处理，施工现场需对其他未涉及墙面装饰、吊顶等做保护处理，混凝土二次转运需铺设过道地面保护，避免对其他设施造成污染。所有更换材料（地砖、木地板、墙纸等）进场前均需甲方对样品进行确认（地砖要求为优等品）

## 三、响应人资格要求

1.响应人具有独立法人资格，提供**营业执照、安全生产许可证**等相关资料（复印件加盖鲜章）。

2.企业**2022年以来至少有2个类似项目业绩（装饰或改造）**（复印件加盖鲜章）。

3.近两年财务状况良好，未处于财产被接管、冻结、破产状态**（提供承诺函）**。

4.信誉良好，近三年无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映**（提供承诺函）**。

5.**近三年未受过行政处罚**（提供**“国家企业信用信息公示系统”<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>**下载的最新企业信用信息公示**报告或查询截图**）；**未被人民法院列入失信人名单**（以人民法院在**“中国执行信息公开网”网站[zxgk.court.gov.cn/](http://zxgk.court.gov.cn/)**最新查询结果为准，**提供截图**）。

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，存在控股（一方直接或间接持有另一方的股份总和，或者双方直接或间接同为第三方所持有的股份达到25%以上）、管理关系的两个以上法人，不得在同一项目中同时参加比选。违反前述规定的，相关比选申请文件均无效。

7.本次比选不接受联合体投标。

注: 响应人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

**四、比选文件的获取**

响应人请于**2025年5月7日至2025年5月13日17时00分，**通过**天府阳光采购服务平台 (http://scig.tfygcgfw.com/)在网上报名获取比选文件**。

## 五、响应文件的递交

1.响应文件递交时间为**2025年5月15日14时30分**，地点为**成都市双流区金河路66号四川国际网球中心大会议室（ZN118）**。

2.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，比选人不予受理。

## 六、比选公告发布

本比选公告在四川省投资集团有限责任公司（http://www.invest.com.cn/）、四川川投国际网球中心开发有限责任公司官网（<http://www.sciitc.com/>）、天府阳光采购服务平台 (http://scig.tfygcgfw.com/)及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/） 发布。

## 七、联系方式

比选人:四川川投国际网球中心开发有限责任公司

地址: 成都市双流区金河路66号

联系人: 何女士

电话:028-85893078

四川川投国际网球中心开发有限责任公司

2025年5月7日